## AMBIENTES
ESTUDO DE CARGAS — LUMINOTECNICO
GUID | ID | AMBIENTE | ATIVIDADE NBR | AREA | PERIMETRO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA LUMINARIA | ILUMINANCIA | INDICE DO LOCAL | LUMINARIA | FLUXO LUMINOSO | FU | FM | N CALC | N ADOTADO | POTENCIA | CARGA ILUM | ANALISE LUX | ANALISE LUMINARIAS | LUX REAL
|  |  | 8995-1 / 5413 | m2 | m | m | m | m | lux (NBR) | K | selecione | lm | fat. utilizacao | fat. manutencao | luminarias | luminarias | W/lum | W | OK/INSUF/ACIMA | ajuste | lux adotado | LUX IDEAL | LUX MAX | LUX MINIMO
[16 empty] | 1 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 6 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 4 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 6 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 3 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 2 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[16 empty] | 18 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[19 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[19 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[19 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Col R: Selecione a atividade NBR ¦ Col S: Selecione a luminária ¦ Col T: Em (lux) vem automaticamente ¦ Col U: Fluxo (lm) vem automaticamente | [6 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[10 empty] | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
—
—
—

## LAMPADAS
LUMINARIAS DO PROJETO — Adicione novas linhas na tabela para incluir luminarias
DESCRICAO | FLUXO (lm) | TIPO | POTENCIA (W) | EFICACIA (lm/W)
Tubular fluorescente T5 14W | 1200 | Fluorescente | 14 | 85.7
Tubular fluorescente T5 28W | 2600 | Fluorescente | 28 | 92.9
Vapor metalico 35W | 3700 | Vapor metalico | 35 | 105.7
Vapor metalico 70W | 5700 | Vapor metalico | 70 | 81.4
Vapor metalico 150W | 12900 | Vapor metalico | 150 | 86
Vapor metalico 250W | 17000 | Vapor metalico | 250 | 68
Vapor metalico 400W | 32000 | Vapor metalico | 400 | 80
Placa LED 10W | 700 | Placa LED embutir | 10 | 70
Placa LED 14W | 1000 | Placa LED embutir | 14 | 71.4
Placa LED 20W | 1700 | Placa LED embutir | 20 | 85
Placa LED 32W | 2800 | Placa LED embutir | 32 | 87.5
Placa LED 40W | 3900 | Placa LED embutir | 40 | 97.5
Placa LED 50W | 4500 | Placa LED embutir | 50 | 90
Refletor LED Power Elgin 30W - 6500K (Uso Externo) | 2550 | Refletor Projetor LED | 30 | 85
Refletor LED Power Elgin 30W - 6500K (Uso Interno/Garagem) | 2550 | Refletor Projetor LED | 30 | 85
Refletor LED Power Elgin 30W - 3000K (Luz Amarela/Paisagismo) | 2550 | Refletor Projetor LED | 30 | 85
Refletor LED Power Elgin 30W - Luz Verde (Decorativo/Jardim) | 2400 | Refletor Projetor LED | 30 | 80
Refletor LED Power Elgin 50W - Garagens e Perímetros Baixos (H: 2.5 a 4m) | 4250 | Refletor Projetor LED | 50 | 85
Refletor LED Power Elgin 100W - Grandes Fachadas e Estacionamentos (H: 4 a 6m) | 8500 | Refletor Projetor LED | 100 | 85
Refletor LED Power Elgin 150W - 6500K | 12000 | Refletor Projetor LED | 150 | 80
Refletor LED Power Elgin 200W - 6500K | 15000 | Refletor Projetor LED | 200 | 75
Refletor LED Power Elgin 400W - 6500K | 30000 | Refletor Projetor LED | 400 | 75
Refletor LED Power Elgin 500W - 6500K | 37000 | Refletor Projetor LED | 500 | 75
Refletor LED Assimétrico 100W - Iluminação de Pátio s/ Ofuscamento | 8500 | Refletor Projetor LED | 100 | 85
Refletor LED Slim Micro 20W - Iluminação de Destaque / Marquise | 1600 | Refletor Projetor LED | 20 | 80
Luminária comercial - parabólica quadrada 600x600 - 4 lâmpadas t8 - de embutir | 3700 | Parabólica LED | 80 | 65
Luminária embutir CE209AL-N/S (2x T8 9W) | 1800 | Parabólica LED | 18 | 100
Luminária embutir CE218AL-N/S (2x T8 18W) | 3600 | Parabólica LED | 36 | 100
Luminária embutir CE409AL-N (4x T8 9W) | 3600 | Parabólica LED | 36 | 100
Plafon Embutir Retangular 2x20W (LED) | 3700 | Luminaria de embutir | 40 | 92.5
Plafon de Sobrepor LED 12W | 900 | Plafon LED sobrepor | 12 | 75
Refletor LED 50W Aluminio | 4000 | Refletor externo | 50 | 80
Luminaria Publica 150W (Philips/G-Light) | 15495 | Iluminacao publica | 150 | 103.3
Luminaria Publica 250W (Philips BGP323) | 27775 | Iluminacao publica | 250 | 111.1

## NBR
TABELA NBR — ILUMINANCIA DE AMBIENTES (NBR 8995-1:2013 + NBR 5413:1992)
Referencia para dropdown da aba AMBIENTES. Azul=8995-1 (Em unico). Verde=5413 (min/MED/max).
NORMA | GRUPO | ATIVIDADE / AMBIENTE | Em MIN | Em MED | Em MAX
NBR 8995-1:2013 — Iluminancia Mantida (Em unico)
1. Areas gerais
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Saguao de entrada | 100 | 100 | 100
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Sala de espera | 200 | 200 | 200
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Circulacao e corredores | 100 | 100 | 100
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Escadas e escadas rolantes | 150 | 150 | 150
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Rampas de carregamento | 150 | 150 | 150
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Refeitorio / Cantinas | 200 | 200 | 200
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Salas de descanso | 100 | 100 | 100
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Salas para exercicios fisicos | 300 | 300 | 300
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Vestiarios, banheiros, toaletes | 200 | 200 | 200
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Enfermaria | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Salas para atendimento medico | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Deposito, estoques, camara fria | 100 | 100 | 100
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Expedicao | 300 | 300 | 300
NBR 8995-1 | 1. Areas gerais | Estacao de controle | 150 | 150 | 150
22. Escritorios
NBR 8995-1 | 22. Escritorios | Arquivamento, copia, circulacao | 300 | 300 | 300
NBR 8995-1 | 22. Escritorios | Escrever, teclar, ler, processar dados | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 22. Escritorios | Desenho tecnico | 750 | 750 | 750
NBR 8995-1 | 22. Escritorios | Estacoes CAD | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 22. Escritorios | Salas de reuniao e conferencia | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 22. Escritorios | Recepcao escritorio | 300 | 300 | 300
NBR 8995-1 | 22. Escritorios | Arquivos escritorio | 200 | 200 | 200
23. Varejo
NBR 8995-1 | 23. Varejo | Area de vendas pequena | 300 | 300 | 300
NBR 8995-1 | 23. Varejo | Area de vendas grande | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 23. Varejo | Area da caixa registradora | 500 | 500 | 500
24. Restaurantes/Hoteis
NBR 8995-1 | 24. Restaurantes/Hoteis | Recepcao / caixa / portaria hotel | 300 | 300 | 300
NBR 8995-1 | 24. Restaurantes/Hoteis | Cozinha hotel | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 24. Restaurantes/Hoteis | Restaurante / sala de jantar | 200 | 200 | 200
NBR 8995-1 | 24. Restaurantes/Hoteis | Salas de conferencias hotel | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 24. Restaurantes/Hoteis | Corredores hotel | 100 | 100 | 100
25. Entretenimento
NBR 8995-1 | 25. Entretenimento | Teatros e salas de concerto | 200 | 200 | 200
NBR 8995-1 | 25. Entretenimento | Salas de ensaio / camarins | 300 | 300 | 300
NBR 8995-1 | 25. Entretenimento | Museus (geral) | 300 | 300 | 300
26. Bibliotecas
NBR 8995-1 | 26. Bibliotecas | Estantes biblioteca | 200 | 200 | 200
NBR 8995-1 | 26. Bibliotecas | Area de leitura biblioteca | 500 | 500 | 500
27. Estacionamentos
NBR 8995-1 | 27. Estacionamentos | Rampas entrada/saida (dia) | 300 | 300 | 300
NBR 8995-1 | 27. Estacionamentos | Rampas entrada/saida (noite) | 75 | 75 | 75
NBR 8995-1 | 27. Estacionamentos | Pistas de trafego | 75 | 75 | 75
NBR 8995-1 | 27. Estacionamentos | Vaga de estacionamento | 75 | 75 | 75
NBR 8995-1 | 27. Estacionamentos | Guiche estacionamento | 300 | 300 | 300
28. Educacional
NBR 8995-1 | 28. Educacional | Brinquedoteca / Bercario | 300 | 300 | 300
NBR 8995-1 | 28. Educacional | Salas de aula | 300 | 300 | 300
NBR 8995-1 | 28. Educacional | Sala de leitura escola | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 28. Educacional | Laboratorio escolar | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 28. Educacional | Sala de desenho tecnico escola | 750 | 750 | 750
NBR 8995-1 | 28. Educacional | Salas dos professores | 300 | 300 | 300
NBR 8995-1 | 28. Educacional | Salas de esportes / ginasios | 300 | 300 | 300
29. Assist. Medica
NBR 8995-1 | 29. Assist. Medica | Salas de espera medica | 200 | 200 | 200
NBR 8995-1 | 29. Assist. Medica | Corredores medicos (dia) | 200 | 200 | 200
NBR 8995-1 | 29. Assist. Medica | Escritorio dos funcionarios medicos | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 29. Assist. Medica | Enfermarias iluminacao geral | 100 | 100 | 100
NBR 8995-1 | 29. Assist. Medica | Exames e tratamento | 1000 | 1000 | 1000
NBR 8995-1 | 29. Assist. Medica | Sala de exames em geral | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 29. Assist. Medica | Sala de cirurgia | 1000 | 1000 | 1000
NBR 8995-1 | 29. Assist. Medica | UTI iluminacao geral | 100 | 100 | 100
NBR 8995-1 | 29. Assist. Medica | Salas pre-operatorias | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 29. Assist. Medica | Salas de esterilizacao | 300 | 300 | 300
30. Aeroportos
NBR 8995-1 | 30. Aeroportos | Saguoes embarque e desembarque | 200 | 200 | 200
NBR 8995-1 | 30. Aeroportos | Balcao de informacoes / check-in | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 30. Aeroportos | Alfandega / passaporte | 500 | 500 | 500
NBR 8995-1 | 30. Aeroportos | Salas de espera aeroporto | 200 | 200 | 200
16. Subestacoes
NBR 8995-1 | 16. Subestacoes | Sala de maquinas / subestacao | 200 | 200 | 200
NBR 8995-1 | 16. Subestacoes | Quadros de distribuicao eletrica | 500 | 500 | 500
NBR 5413:1992 — Iluminancia por Faixa (min / MED / max)
5.3.2 Auditorios
NBR 5413 | 5.3.2 Auditorios | Tribuna auditorio | 300 | 500 | 750
NBR 5413 | 5.3.2 Auditorios | Plateia auditorio | 100 | 150 | 200
NBR 5413 | 5.3.2 Auditorios | Sala de espera auditorio | 100 | 150 | 200
NBR 5413 | 5.3.2 Auditorios | Bilheterias | 300 | 500 | 750
5.3.3 Bancos
NBR 5413 | 5.3.3 Bancos | Atendimento ao publico banco | 300 | 500 | 750
NBR 5413 | 5.3.3 Bancos | Salas de gerentes banco | 300 | 500 | 750
NBR 5413 | 5.3.3 Bancos | Salas de recepcao banco | 100 | 150 | 200
NBR 5413 | 5.3.3 Bancos | Salas de conferencias banco | 150 | 200 | 300
NBR 5413 | 5.3.3 Bancos | Guiches banco | 300 | 500 | 750
NBR 5413 | 5.3.3 Bancos | Arquivos banco | 200 | 300 | 500
NBR 5413 | 5.3.3 Bancos | Saguao banco | 100 | 150 | 200
5.3.5 Bibliotecas
NBR 5413 | 5.3.5 Bibliotecas | Sala de leitura 5413 | 300 | 500 | 750
NBR 5413 | 5.3.5 Bibliotecas | Recinto das estantes 5413 | 200 | 300 | 500
5.3.10 Corredores
NBR 5413 | 5.3.10 Corredores | Corredores e escadas 5413 | 75 | 100 | 150
5.3.13 Escolas
NBR 5413 | 5.3.13 Escolas | Salas de aulas 5413 | 200 | 300 | 500
NBR 5413 | 5.3.13 Escolas | Quadros negros | 300 | 500 | 750
NBR 5413 | 5.3.13 Escolas | Laboratorios geral 5413 | 150 | 200 | 300
NBR 5413 | 5.3.13 Escolas | Sala de desenho escola 5413 | 300 | 500 | 750
NBR 5413 | 5.3.13 Escolas | Salas de educacao fisica 5413 | 100 | 150 | 200
5.3.14 Escritorios
NBR 5413 | 5.3.14 Escritorios | Registros e cartografia | 750 | 1000 | 1500
NBR 5413 | 5.3.14 Escritorios | Desenho, engenharia e arquitetura | 750 | 1000 | 1500
NBR 5413 | 5.3.14 Escritorios | Desenho decorativo e esboco | 300 | 500 | 750
5.3.26 Garagens
NBR 5413 | 5.3.26 Garagens | Estacionamento interno 5413 | 100 | 150 | 200
NBR 5413 | 5.3.26 Garagens | Oficinas garagem | 150 | 150 | 300
5.3.28 Hospitais
NBR 5413 | 5.3.28 Hospitais | Sala dos medicos geral 5413 | 100 | 150 | 200
NBR 5413 | 5.3.28 Hospitais | Farmacia geral 5413 | 150 | 150 | 300
NBR 5413 | 5.3.28 Hospitais | Banheiros hospital 5413 | 100 | 150 | 200
NBR 5413 | 5.3.28 Hospitais | Pronto-socorro geral | 300 | 500 | 750
NBR 5413 | 5.3.28 Hospitais | Corredores hospital 5413 | 75 | 100 | 150
NBR 5413 | 5.3.28 Hospitais | Sala de operacao geral 5413 | 300 | 500 | 750
NBR 5413 | 5.3.28 Hospitais | Quartos particulares hospital | 100 | 150 | 200
5.3.29 Hoteis
NBR 5413 | 5.3.29 Hoteis | Banheiros hotel 5413 | 100 | 150 | 200
NBR 5413 | 5.3.29 Hoteis | Corredores hotel 5413 | 75 | 100 | 150
NBR 5413 | 5.3.29 Hoteis | Cozinha geral hotel 5413 | 150 | 200 | 300
NBR 5413 | 5.3.29 Hoteis | Restaurantes 5413 | 100 | 150 | 200
NBR 5413 | 5.3.29 Hoteis | Portaria e recepcao hotel 5413 | 150 | 200 | 300
5.3.56 Lavatorios
NBR 5413 | 5.3.56 Lavatorios | Lavatorios geral | 100 | 150 | 200
5.3.57 Armazenamento
NBR 5413 | 5.3.57 Armazenamento | Armazens gerais uso eventual | 75 | 100 | 150
NBR 5413 | 5.3.57 Armazenamento | Armazens volumes grandes | 150 | 200 | 300
NBR 5413 | 5.3.57 Armazenamento | Armazens volumes pequenos | 150 | 200 | 300
5.3.58 Lojas
NBR 5413 | 5.3.58 Lojas | Interior loja artigos diversos | 300 | 500 | 750
5.3.61 Museus
NBR 5413 | 5.3.61 Museus | Museus geral 5413 | 75 | 100 | 150
NBR 5413 | 5.3.61 Museus | Esculturas e objetos museu | 300 | 500 | 750
5.3.65 Residencias
NBR 5413 | 5.3.65 Residencias | Salas de estar geral | 100 | 150 | 200
NBR 5413 | 5.3.65 Residencias | Cozinhas geral residencia | 100 | 150 | 200
NBR 5413 | 5.3.65 Residencias | Quartos de dormir geral | 100 | 150 | 200
NBR 5413 | 5.3.65 Residencias | Hall, escadas, garagens residencia | 75 | 100 | 150
NBR 5413 | 5.3.65 Residencias | Banheiros residencia | 100 | 150 | 200

## CONSULTA
CONSULTA RAPIDA — LUMINOTECNICO
BLOCO 1 — FATOR DE MANUTENCAO (FM)
TIPO DE AMBIENTE | FM | DESCRICAO
Limpo | 0.9 | Manutencao regular, pouca poeira
Medio | 0.8 | Manutencao periodica — uso geral
Sujo | 0.6 | Manutencao irregular, ambientes industriais
BLOCO 2 — FATOR DE UTILIZACAO (FU) — Estimativa por tipo de ambiente
TIPO DE AMBIENTE | FU ESTIMADO | OBSERVACAO
Escritorio / sala comum | 0.8 | Teto branco, paredes claras
Corredor / circulacao | 0.7 | Paredes medias, teto branco
Deposito / almoxarifado | 0.6 | Paredes e teto medios/escuros
Galpao / area industrial | 0.65 | Po e sujeira reduzem reflexao
Banheiro / lavatório | 0.75 | Azulejo reflete bem
Sala de reuniao / auditorio | 0.75 | Teto e paredes medios
Garagem / estacionamento | 0.55 | Teto baixo, concreto escuro
BLOCO 3 — SELECAO DE ILUMINANCIA POR PESO (NBR 5413 item 5.2)
Escolha um peso (-1, 0 ou +1) para cada fator. Some os tres pesos. Soma -2 ou -3 = usar Em MINIMA. Soma +2 ou +3 = usar Em MAXIMA. Demais = Em MEDIA.
FATOR | -1 (peso -1) | 0 (peso 0) | +1 (peso +1)
Idade do observador | Inferior a 40 anos | 40 a 55 anos | Superior a 55 anos
Velocidade e precisao | Sem importancia | Importante | Critica
Refletancia do fundo | Superior a 70% | 30 a 70% | Inferior a 30%
CALCULADORA DE PESO
Peso Fator 1 (Idade):
Peso Fator 2 (Velocidade):
Peso Fator 3 (Refletancia):
SOMA DOS PESOS: |  | 0
ILUMINANCIA RECOMENDADA: |  | MEDIA
BLOCO 4 — TABELA DE CLASSES E ILUMINANCIAS NBR 5413 (Tabela 3.2)
CLASSE | ILUMINANCIA (lux) | TIPO DE ATIVIDADE
A | 20 - 30 - 50 | Areas publicas com arredores escuros
A | 50 - 75 - 100 | Orientacao simples para permanencia curta
A | 100 - 150 - 200 | Depositos, recintos nao usados continuamente
A | 200 - 300 - 500 | Tarefas visuais limitadas, maquinaria grossa, auditorios
B | 500 - 750 - 1000 | Tarefas normais: escritorios, trabalho medio de maquinaria
B | 1000 - 1500 - 2000 | Tarefas especiais: gravacao, inspecao, industria de roupas
C | 2000 - 3000 - 5000 | Tarefas exatas e prolongadas: eletronica
C | 5000 - 7500 - 10000 | Tarefas muito exatas: montagem de microeletronica
C | 10000 - 15000 - 20000 | Tarefas muito especiais: cirurgia

## TUTORIAL
TUTORIAL — COMO USAR ESTA PLANILHA
ESTRUTURA DA PLANILHA |  |  | LUM 00 — Exportar Ambientes
Aba AMBIENTES | Preencha os dados de cada ambiente do projeto aqui.
Aba LAMPADAS | Tabela de luminarias. Adicione novas linhas dentro da tabela formatada. |  | Guia de uso
Aba NBR | Referencia de iluminancias por tipo de atividade (NBR 8995-1 e NBR 5413).
Aba CONSULTA | Calculos auxiliares: FM, FU e selecao de iluminancia por peso. |  | O que este botão faz: Exporta os ambientes (Rooms) do modelo Revit para uma planilha Excel de cálculo luminotécnico, criando automaticamente os parâmetros LUM_* no projeto.
PASSO A PASSO — PREENCHIMENTO DA ABA AMBIENTES
1. Col A — AMBIENTE | Digite o nome do ambiente (ex: Gabinete do Prefeito).
2. Col B — ATIVIDADE NBR | Clique na celula e use o DROPDOWN para selecionar a atividade da norma. | → A Col G (Iluminancia) sera preenchida automaticamente! | ANTES DE COMEÇAR
3. Col D e E — COMPRIMENTO / LARGURA | Digite as dimensoes do ambiente em metros.
4. Col F — ALTURA LUMINARIA | Digite a distancia do piso acabado ate a luminaria (em metros). |  | Tenha em mãos:
5. Col I — LUMINARIA | Use o DROPDOWN para selecionar a luminaria do projeto. | → As colunas J (Fluxo) e O (Potencia) serao preenchidas automaticamente!
6. Col K — FU | Fator de Utilizacao. Consulte a aba CONSULTA (Bloco 2) para estimar. Padrao: 0,80. |  | O arquivo Excel de cálculo luminotécnico (ex: CALCULO_LUMINOTECNICO_RVT.xlsx)
7. Col L — FM | Fator de Manutencao. Use o DROPDOWN: Limpo=0,9 ¦ Medio=0,8 ¦ Sujo=0,6. |  | O arquivo .txt de parâmetros compartilhados do projeto — se não tiver, o botão cria um novo
8. Col N — N ADOTADO | Digite a quantidade de luminarias que voce vai adotar no projeto. | → Col M mostra o N calculado como referencia.
9. Col Q e R — TUG / TOM. ESPECIAIS | Quantidade de tomadas de uso geral e potencia das tomadas especiais.
10. Colunas U, V, W — ANALISE | Preenchidas automaticamente. Verifique o status OK / INSUFICIENTE / ACIMA.
PASSO A PASSO
COMO ADICIONAR NOVAS LUMINARIAS
Aba LAMPADAS — adicionar luminaria | 1. Va ate a aba LAMPADAS. |  | Passo 1 — Abrir o botão Clique em LUM 00 na aba NnBim do Revit. A janela abre automaticamente com a lista de todos os ambientes do modelo.
2. Clique na ultima linha da tabela (dentro da area azul/branca).
| 3. Pressione Tab para criar uma nova linha automaticamente. |  | Passo 2 — Selecionar os ambientes Na lista, marque os ambientes que devem ser exportados. Use o botão Selecionar todos para marcar tudo de uma vez. Ambientes sem área são ignorados automaticamente.
4. Preencha: Descricao, Fluxo (lm), Tipo, Potencia (W), Eficacia.
| 5. Volte a aba AMBIENTES — a nova luminaria ja aparece no dropdown da Col I! | → A tabela e dinamica. Nao e necessario alterar nenhuma formula. | Passo 3 — Parâmetros compartilhados O script verifica automaticamente se o projeto já tem um arquivo .txt de parâmetros compartilhados configurado.
COMO ADICIONAR NOVAS ATIVIDADES NA NBR |  |  | Se já tiver: o script usa o arquivo existente e adiciona os parâmetros LUM_* se ainda não existirem. Nenhuma ação necessária.
| 1. Va ate a aba NBR. |  | Se não tiver: uma janela será aberta pedindo para você localizar ou criar o arquivo .txt. Escolha um local de fácil acesso na pasta do projeto e salve com o nome NnBim_SharedParameters.txt.
2. Role ate o final da tabela e adicione uma nova linha.
| 3. Preencha: Norma, Grupo, Atividade, Em MIN, Em MED, Em MAX. |  | Passo 4 — Selecionar o arquivo Excel Clique em Selecionar arquivo de cálculo xlsx. Navegue até o arquivo CALCULO_LUMINOTECNICO_RVT.xlsx e clique em Abrir. O caminho do arquivo aparecerá na janela.
| 4. O dropdown da Col B na aba AMBIENTES usa a aba _LISTAS. | → Para a nova atividade aparecer no dropdown, cole seu nome na aba _LISTAS coluna A.
Passo 5 — Selecionar a aba No dropdown Gravar dados na aba, escolha em qual aba do Excel os dados serão inseridos. Exemplo: DELEGACIA, UOP, PAVIMENTO 01.
LEGENDA DAS COLUNAS AUTOMATICAS
Col G — ILUMINANCIA (lux) | Valor Em da norma para a atividade selecionada. |  | Passo 6 — Exportar Clique em Exportar. Uma janela Salvar como será aberta. Escolha a pasta de destino e dê um nome ao arquivo. Exemplo: LUM_DELEGACIA_2026-06.xlsx. Clique em Salvar.
Col H — INDICE K | K = (Comp x Larg) / ((Comp + Larg) x AltLuminaria)
Col J — FLUXO LUMINOSO (lm) | Busca automatica na aba LAMPADAS pela luminaria escolhida. |  | Passo 7 — Confirmação Uma mensagem informará quantos ambientes foram exportados. Exemplo: 21 ambientes exportados para LUM_DELEGACIA_2026-06.xlsx.
Col M — N CALCULADO | N = (Area x Em) / (Fluxo x FU x FM)
Col O — POTENCIA (W) | Busca automatica na aba LAMPADAS pela luminaria escolhida.
Col U — ANALISE LUX | OK: lux real dentro de ±10% do Em. INSUFICIENTE: abaixo de 90%. ACIMA: acima de 120%.
Col W — LUX REAL | Lux calculado com o N adotado: (N x Fluxo x FU x FM) / Area |  | RESULTADO
O arquivo Excel gerado terá:
Colunas GUID e ID preenchidas automaticamente (não altere)
Coluna AMBIENTE com o nome do Room
Colunas AREA, PERIMETRO e ALTURA LUMINARIA com os dados do modelo
Todas as fórmulas e dropdowns funcionando normalmente
O que você preenche no Excel:
Atividade NBR → dropdown
Luminária → dropdown
FU → digita
FM → dropdown
N Adotado → digita
PRÓXIMO PASSO
Após preencher o Excel, use o botão LUM 02 para importar os resultados de volta ao Revit.

## _LISTAS (hidden)
Saguao de entrada | Tubular fluorescente T5 14W
Sala de espera | Tubular fluorescente T5 28W
Circulacao e corredores | Vapor metalico 35W
Escadas e escadas rolantes | Vapor metalico 70W
Rampas de carregamento | Vapor metalico 150W
Refeitorio / Cantinas | Vapor metalico 250W
Salas de descanso | Vapor metalico 400W
Salas para exercicios fisicos | Placa LED 10W
Vestiarios, banheiros, toaletes | Placa LED 14W
Enfermaria | Placa LED 20W
Salas para atendimento medico | Placa LED 32W
Deposito, estoques, camara fria | Placa LED 40W
Expedicao | Placa LED 50W
Estacao de controle | Plafon Embutir Retangular 2x20W (LED)
Arquivamento, copia, circulacao | Plafon de Sobrepor LED 12W
Escrever, teclar, ler, processar dados | Refletor LED 50W Aluminio
Desenho tecnico | Luminaria Publica 150W (Philips/G-Light)
Estacoes CAD | Luminaria Publica 250W (Philips BGP323)
Salas de reuniao e conferencia
Recepcao escritorio
Arquivos escritorio
Area de vendas pequena
Area de vendas grande
Area da caixa registradora
Recepcao / caixa / portaria hotel
Cozinha hotel
Restaurante / sala de jantar
Salas de conferencias hotel
Corredores hotel
Teatros e salas de concerto
Salas de ensaio / camarins
Museus (geral)
Estantes biblioteca
Area de leitura biblioteca
Rampas entrada/saida (dia)
Rampas entrada/saida (noite)
Pistas de trafego
Vaga de estacionamento
Guiche estacionamento
Brinquedoteca / Bercario
Salas de aula
Sala de leitura escola
Laboratorio escolar
Sala de desenho tecnico escola
Salas dos professores
Salas de esportes / ginasios
Salas de espera medica
Corredores medicos (dia)
Escritorio dos funcionarios medicos
Enfermarias iluminacao geral
Exames e tratamento
Sala de exames em geral
Sala de cirurgia
UTI iluminacao geral
Salas pre-operatorias
Salas de esterilizacao
Saguoes embarque e desembarque
Balcao de informacoes / check-in
Alfandega / passaporte
Salas de espera aeroporto
Sala de maquinas / subestacao
Quadros de distribuicao eletrica
Tribuna auditorio
Plateia auditorio
Sala de espera auditorio
Bilheterias
Atendimento ao publico banco
Salas de gerentes banco
Salas de recepcao banco
Salas de conferencias banco
Guiches banco
Arquivos banco
Saguao banco
Sala de leitura 5413
Recinto das estantes 5413
Corredores e escadas 5413
Salas de aulas 5413
Quadros negros
Laboratorios geral 5413
Sala de desenho escola 5413
Salas de educacao fisica 5413
Registros e cartografia
Desenho, engenharia e arquitetura
Desenho decorativo e esboco
Estacionamento interno 5413
Oficinas garagem
Sala dos medicos geral 5413
Farmacia geral 5413
Banheiros hospital 5413
Pronto-socorro geral
Corredores hospital 5413
Sala de operacao geral 5413
Quartos particulares hospital
Banheiros hotel 5413
Corredores hotel 5413
Cozinha geral hotel 5413
Restaurantes 5413
Portaria e recepcao hotel 5413
Lavatorios geral
Armazens gerais uso eventual
Armazens volumes grandes
Armazens volumes pequenos
Interior loja artigos diversos
Museus geral 5413
Esculturas e objetos museu
Salas de estar geral
Cozinhas geral residencia
Quartos de dormir geral
Hall, escadas, garagens residencia
Banheiros residencia